| 월 | 전기사용량(㎾h) |  |  | 가스사용량(㎥) |  |  | 수도사용량(㎥) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018년 | 2017년 | 증감량 | 2018년 | 2017년 | 증감량 | 2018년 | 2017년 | 증감량 |
| 1월 | 453,987 | 410,618 | △10.56 | 48,935 | 51,584 | 5.14 | - | - |  |
| 2월 | 414,377 | 392,779 | △5.50 | 42,552 | 52,944 | 19.63 | 16,288 | 21,048 | 22.61 |
| 3월 | 362,549 | 359,856 | △0.75 | 32,485 | 39,351 | 17.45 | - | - |  |
| 4월 | 329,281 | 328,415 | △0.26 | 25,560 | 24,680 | △3.57 | 16,099 | 20,370 | 20.97 |
| 5월 | 258,856 | 231,253 | △11.94 | 20,234 | 19,586 | △3.31 | - | - |  |
| 6월 | 287,241 | 298,797 | 3.87 | 11,469 | 16,392 | 30.3 | 20,909 | 20,238 | △3.32 |
| 7월 | 419,616 | 405,266 | △3.54 | 6,075 | 13,578 | 55.26 | - | - |  |
| 8월 | 450,661 | 410,244 | △9.85 | 8,180 | 13,621 | 39.95 | 21,183 | 21,999 | 3.71 |
| 9월 | 358,325 | 345,373 | △3.75 | 13,507 | 16,305 | 17.16 | - | - |  |
| 10월 | 255,156 | 236,139 | △8.05 | 27,820 | 23,599 | △17.89 | 23,829 | 17,734 | △34.37 |
| 11월 | 363,241 | 304,205 | △19.41 | 27,493 | 42,299 | 35.0 | - | - |  |
| 12월 | 479,186 | 444,572 | △7.79 | 51,919 | 65,673 | 17.16 | 23,695 | 21,172 | △11.92 |
| 합계 | 4,432,476 | 4,167,517 | △6.36 | 316,229 | 379,612 | 16.03 | 122,003 | 122,561 | 0.46 |

| 구 분 | 증 감 사 유 |
| --- | --- |
| 전기사용량(㎾h) | • 흑석체육센터 재개관 및 동작휴양소 전기온돌마루 공사로 인한 전년대비 전기사용량 증가 (전년대비 6.36% 증가) |
| 가스사용량(㎥) | • 사당문화회관 고효율 보일러 교체 및 흑석체육센터 증축공사로 인한 사용량 감소(전년대비 16.03% 감소) |
| 수도사용량(㎥) | • 지속적인 절수 노력으로 감소 하였지만 겨울철 동파로 인한 사용량이 증가 (전년대비 0.46% 감소) |

에너지  사용  현황

증감사유

2018년 동작구시설관리공단 에너지 사용 현황