2019년 동작구시설관리공단 에너지 사용량 현황

에너지 사용량 현황

구분 월	전기 사용량(㎾h)			가스 사용량(㎥)			수도 사용량(㎥)
	2019년	2018년	증감량(%)	2019년	2018년	증감량(%)	2019년	2018년	증감량(%)
1월	504,904	453,987	111.22	62,196	48,935	127.10	-	-	-
2월	446,849	414,377	107.84	48,516	42,552	114.02	24,066	16,288	147.75
3월	369,941	362,549	102.04	44,619	32,485	137.35	-	-	-
4월	361,404	329,281	109.76	34,556	25,560	135.20	23,117	16,099	143.59
5월	302,174	258,856	116.73	21,181	20,234	104.68	-	-	-
6월	314,857	287,241	109.61	14,191	11,469	123.73	23,333	20,909	111.59
7월	390,186	419,616	92.99	10,156	6,075	167.18	-	-	-
8월	413,197	450,661	91.69	7,705	8,180	94.19	24,294	21,183	114.69
9월	354,707	358,325	98.99	11,364	13,507	84.13	-	-	-
10월	311,907	255,156	122.24	27,668	27,820	99.45	22,538	23,829	94.58
11월	345,741	363,241	95.18	35,871	27,493	130.47	-	-	-
12월	493,324	479,186	102.95	52,819	51,919	101.73	23,518	23,695	99.25
합계	4,609,191	4,432,476	103.99	370,842	316,229	117.27	140,866	122,003	115.46

증감사유

구 분	증 감 사 유
전기사용량(㎾h)	• 흑석체육센터 운영 정상화 및 삼일수영장 신규 수탁으로 인한 사용량 증가 (전년대비 3.99% 증가)
가스사용량(㎥)	• 흑석체육센터 운영 정상화 및 냉,난방시스템 변경(GHP) 설치를 통한 사용량 증가(전년대비 17.27% 증가)
수도사용량(㎥)	• 삼일수영장 신규수탁을 통한 수도사용량 증가 (전년대비 15.46% 증가)