2023년 동작구시설관리공단 에너지 사용량 현황

에너지 사용량 현황

구분 월	전기 사용량(㎾h)			가스 사용량(㎥)			수도 사용량(㎥)
	2023년	2022년	증감량(%)	2023년	2022년	증감량(%)	2023년	2022년	증감량(%)
1월	455,510	408,342	11.6%	68,922	36,279	90.0%	-	-	-
2월	398,131	388,222	2.6%	65,193	39,347	65.7%	23,494	9,479	147.9%
3월	312,041	319,269	-2.3%	62,198	29,797	108.7%	-	-	-
4월	264,398	259,154	2.0%	45,854	23,475	95.3%	25,153	9,924	153.5%
5월	262,583	234,392	12.0%	27,372	18,609	47.1%	-	-	-
6월	302,978	284,173	6.6%	18,802	10,815	73.9%	27,619	14,087	96.1%
7월	422,259	414,698	1.8%	8,203	5,802	41.4%	-	-	-
8월	396,552	403,478	-1.7%	4,831	6,407	-24.6%	27,244	19,727	38.1%
9월	350,225	325,105	7.7%	9,558	13,137	-27.2%	-	-	-
10월	277,560	282,113	-1.6%	24,370	29,188	-16.5%	19,664	21,044	-6.6%
11월	314,301	284,813	10.4%	35,259	39,391	-10.5%	-	-	-
12월	399,907	424,221	-2.7%	43,766	69,945	-37.4%	21,078	23,735	-11.2%
합계	4,156,445	4,027,980	3.5 %	414,328	322,192	28.6%	144,252	97,996	47.2%

증감사유

구 분	증 감 사 유
전기사용량(㎾h)	• 시설 정상운영(프로그램 활성화)에 따른 전기사용량 증가 / 전년대비 3.5% 증가
가스사용량(㎥)	• 시설 정상운영(프로그램 활성화)에 따른 가스사용량 증가 / 전년대비 28.6% 증가
수도사용량(㎥)	• 시설 정상운영(프로그램 활성화)에 따른 수도사용량 증가 / 전년대비 47.2% 증가

※ 시설 개보수사업 및 무장애 공사 진행으로 휴관일 발생에 따른 7월, 12월 사용량 감소