| 월 | 전기사용량(㎾h) |  |  | 가스사용량(㎥) |  |  | 수도사용량(㎥) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016년 | 2015년 | 증감량 | 2016년 | 2015년 | 증감량 | 2015년 | 2014년 | 증감량 |
| 1월 | 440,266 | 482,673 | -8379 | 60,568 | 48,081 | 25.97 | - | - | - |
| 2월 | 436,335 | 472,821 | -7.72 | 49,675 | 38,393 | 39.39 | 23,205 | 23,539 | -1.42 |
| 3월 | 399,286 | 416,860 | -4.22 | 33,987 | 33,506 | 4.44 | - | - | - |
| 4월 | 352,404 | 370,715 | -4.94 | 25,166 | 18,944 | 32.84 | 23,283 | 22,912 | 1.62 |
| 5월 | 298,743 | 300,280 | -0.51 | 14,576 | 17,716 | -17.72 | - | - | - |
| 6월 | 306,778 | 277,945 | 10.37 | 10,247 | 7,942 | 29.02 | 24,469 | 25,052 | -2.33 |
| 7월 | 356,767 | 324,623 | 9.90 | 8,300 | 6,597 | 25.81 | - | - | - |
| 8월 | 413,848 | 352,982 | 17.24 | 6,450 | 4,633 | 39.22 | 27,098 | 23,877 | 13.49 |
| 9월 | 312,352 | 304,668 | 2.52 | 5,423 | 5,440 | -0.31 | - | - | - |
| 10월 | 288,012 | 253,632 | 13.56 | 14,744 | 10,431 | 42.35 | 24,516 | 26,109 | -6.10 |
| 11월 | 344,268 | 328,972 | 4.65 | 35,404 | 18,597 | 90.37 | - | - | - |
| 12월 | 430,861 | 425,829 | 1.18 | 54,135 | 35,453 | 52.70 | 24,674 | 23,583 | 4.63 |
| 합 계 | 4,379,920 | 4,312,000 | 1.58 | 318,675 | 245,733 | 29.68 | 147,245 | 145,072 | 1.50 |

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 전기사용량(㎾h) | • 신규수탁사업(빙수골장미공영주차장)인수로 인한 2015년 대비 전기사용량 1.58% 증가 |
| 가스사용량(㎥) | • 폐수열회수기 히트펌프 수리 및 보일러 효율 감소로 인한 2015년 대비 가스사용량 29.68% 증가 |
| 수도사용량(㎥) | • 공공시설물 개방으로 인한 2015년 대비 수도사용량 1.50% 증가 |

에너지  사용  현황

동작구시설관리공단  에너지  증감사유

2016년 동작구시설관리공단 에너지관리 현황