일하는 동작, 새로운 변화
	동작구

수신자	동작구시설관리공단이사장
(경유)
제목	2023년도 7월 5회 동작구보건소 수질검사 결과 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년도 7월 5회 종합수질검사 결과를 아래와 같이 통보하오니, 유리잔류염소, PH, 수영조·탈의실 청결, 욕수의 적정한 온도 유지 등 안전·위생 기준사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 소방·전기·가스시설 등의 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고 예방에도 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 채 취 일 : 2023. 7. 31.(월)

나. 검사완료 : 2023. 8. 3.(목)

다. 점검대상

- 공공수영장 : 4개소(동작구민체육센터, 사당문화회관, 흑석체육센터, 동작삼일수영장)

라. 점검내용 : 탁도, KMnO4소비량, 대장균

마. 점검기관 : 동작구보건소(보건의약과)

바. 점검결과 : 전 시설 적합

붙임  1. 수영장 수질검사 결과 1부.

2. 보건의약과 공문 1부.  끝.

						동작구청장
															08/04
주무관					최예린			주무관		★한지나			체육정책팀장		★이미경
협조자
시행		체육정책과-6670 (2023-08-04)											접수	체육사업팀-1095 (2023.08.04.)
우	06927				서울특별시 동작구 노량진로 74, 유한양행 5층 체육정책과 (노량진동)											/	www.dongjak.go.kr
전화			02-820-1262				전송		02-820-1556		/	gagaga33@dongjak.go.kr						/	공개()

수영장 수질검사 결과서

● 주관부서 : 체육문화과(채취일 : 2023.07.31.)

번호	접수일자	검체명	시험완료일	탁도 (1.5NTU이하)	KMnO4 소비량 (12㎎/ℓ이하)	대장균군 (양성2개이하/ 10㎖,5Tube)	판정
1	2023.07.31.	동작구민체육센터	2023.08.02.	0.03	1.99	1	적합
2	2023.07.31.	사당문화회관	2023.08.02.	0.03	0.37	0	적합
3	2023.07.31.	흑석체육센터	2023.08.02.	0.01	3.03	0	적합
4	2023.07.31.	동작삼일수영장	2023.08.02.	0.01	3.61	0	적합

검사자 : 강민주