일하는 동작, 새로운 변화
	동작구

수신자	수신자 참조
(경유)
제목	2023년도 8월 2회 동작구보건소 수질검사 결과 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년도 8월 2회 종합수질검사 결과를 아래와 같이 통보하오니, 유리잔류염소, PH, 수영조·탈의실 청결, 욕수의 적정한 온도 유지 등 안전·위생 기준사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 소방·전기·가스시설 등의 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고 예방에도 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 채 취 일 : 2023. 8. 16.(수)

나. 검사완료 : 2023. 8. 18.(금)

다. 점검대상

- 공공수영장 : 3개소(동작구민체육센터, 사당문화회관, 동작삼일수영장)

- 민간수영장 : 2개소(오션키즈사당센터, 오션키즈대방센터)

라. 점검내용 : 탁도, KMnO4소비량, 대장균

마. 점검기관 : 동작구보건소(보건의약과)

바. 점검결과 : 전 시설 적합

붙임  1. 수영장 수질검사 결과 1부.

2. 보건의약과 공문 1부.  끝.

						동작구청장
					동작구시설관리공단이사장, 오션키즈 대방센터, 오션키즈 사당센터
															08/21
주무관					최예린			체육시설팀장		배선영			체육정책과장		정우석
협조자
시행		체육정책과-7180 (2023-08-21)											접수	체육사업팀-1157 (2023.08.22.)
우	06927				서울특별시 동작구 노량진로 74, 유한양행 5층 체육정책과 (노량진동)											/	www.dongjak.go.kr
전화			02-820-1264				전송		02-820-1556		/	gagaga33@dongjak.go.kr						/	공개()

수영장 수질검사 결과서

● 주관부서 : 체육문화과(채취일 : 2023.08.16.)

번호	접수일자	검체명	시험완료일	탁도 (1.5NTU이하)	KMnO4 소비량 (12㎎/ℓ이하)	대장균군 (양성2개이하/ 10㎖,5Tube)	판정
1	2023.08.16.	동작구민체육센터	2023.08.18.	0.13	5.40	0	적합
2	2023.08.16.	사당문화회관	2023.08.18.	0.13	3.79	0	적합
3	2023.08.16.	동작삼일수영장	2023.08.18.	0.23	5.87	0	적합
4	2023.08.16.	오션키즈사당센터	2023.08.18.	0.28	6.25	0	적합
5	2023.08.16.	오션키즈여의대방센터	2023.08.18.	0.14	7.67	0	적합

검사자 : 강민주